光伏行业协会标准《光伏组件清扫机器人规范》

（征求意见稿）编制说明

- 一、工作简况

1、任务来源

根据中国光伏行业协会2022年1月17日下发的中光伏协[2022]4号文件《关于印发2022年第一批光伏协会标准制修订计划的通知》的相关要求，《光伏组件清扫机器人规范》（计划号2022009-CPIA）由海容(无锡)能源科技有限公司牵头编写，由中国光伏行业协会标准化技术委员会负责技术归口和管理。

2、协作单位及任务分工

| 序号 | 协作单位 | 任务分工 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 国家太阳能光伏产品质量监督检验中心 | 分担规范定义和实验工作 |
| 2 | 南京天创电子技术有限公司 | 分担规范定义和实验工作 |
| 3 | 南京索能多思智能科技有限公司 | 分担规范定义和实验工作 |
| 4 | 国家电投江苏电力有限公司 | 确认规范合理完整性工作 |
| 5 | 南方电网综合能源股份有限公司 | 确认规范合理完整性工作 |

3、编制过程

2022年1月17日，《关于印发2022年第一批光伏协会标准制修订计划的通知》协会标准制定计划正式下达。

2022年4月8日，组成标准编制组，形成草案与编制说明。

2022年4月27日，召开标准启动会。

2022年5月25日，召开首次编制组讨论会。

2022年8月29日，召开第二次编制组讨论会。

2022年11月25日，召开第三次编制组讨论会。

2023年1月17日，召开第四次编制组讨论会。

2023年3月14日，形成标准征求意见稿（讨论稿），于工作组会上讨论，形成征求意见稿。

- 二、标准编制原则和主要内容的论据

内容包括：标准编制原则和确定标准主要技术内容的论据（包括技术要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输、贮存等），需要解决的主要问题。修订标准的应当提出标准技术内容的主要差异、水平对比，变化依据和理由。

1、编制原则

本标准文件编写格式符合GB/T 1.1-2020《标准化工作导则 第1部分：标准的结构和编写》的规定。

本测试技术规范所定技术标准综合参考光组件清扫机器人主要制造厂家机器人性能指标和业主使用方实际需求，同时也考虑光伏组件清扫机器人未来智能化的发展趋势，制定智能化水平评测。

2、确定主要内容的论据及解决的主要问题

本标准属于初次制定，本技术规范适用于供电采用锂电池，镍电池，220V和光伏组件取电形式，用于光伏组件表面清扫作业，在无人干预的情况下，可在光伏组件表面自主完成无水清扫或有水清洗任务的光伏组件清扫机器人（以下简称机器人）。技术规范规定了光伏组件清扫机器人的术语和定义、技术要求、试验方法。

本技术规范具体规定了光伏组件智能清扫机器人五大方面内容以及详细的试验标准和方法：物理属性，核心性能，安全法规，环境适应，智能指标和包装运输贮存。

物理属性包括：外观，外形尺寸，噪音等 ；

核心性能包括：最小清扫面积，最小清扫效率，最小爬升角，越障能力，除尘能力，清扫损伤，可靠性等；

安全法规包括: 电源，电磁兼容，电气安全性等；

环境适应包括: 振动，高温，低温，湿热，防尘防水，耐紫外线等；

智能指标包括：全程控制全自动运行功能，行走纠偏功能，定位功能，卡机保护功能，亏电保护，天气联功能，故障报警功能等。

作为随着市场需要而兴起的新兴行业，目前国内国外行业尚无相关的国际标准或国家标准。为了更好的规范行业发展、产品性能指标、产品质量及稳定性，提升行业的整体质量水平，促进行业可持续健康发展，故制定此标准。

制定《光伏组件清扫机器人规范》，让光伏组件智能清扫机器人制造方能够规范准确的标定机器人性能，让使用方能够更清楚需求的性能指标，使用方和制造方有一个统一的判定和验收规范标准，引导行业不断提升产品性能和质量，催化产业高质量地快速发展。

- 三、主要试验（或验证）情况分析；

- 本试规技术所定技术标准均参考光组件清扫机器人主要制造厂家机器人性能指标，过程中有需要再展开针试验（或验证）。

四、知识产权情况说明

- 暂不涉及

- 五、产业化情况、推广应用论证和预期达到的经济效果等情况

随着光伏电站运维逐渐向自动化、智能化方向发展，光伏清扫机器人作为智能运维的主要工具之一，除了能够解决传统人工清扫存在的一系列问题，提高发电量与收益外，还具备良好的投资收益率。清扫机器人同比人工清洗成本的综合收益率会多1.5~4倍，有效推动了电站运维的去人工化，为业主带来更为可观的投资回报。

因此，制定《光伏组件清扫机器人规范》，让光伏组件智能清扫机器人制造方能够规范准确的标定机器人性能，让使用方能够更清楚需求的性能指标，使用方和制造方有一个统一的判定和验收规范标准，引导行业不断提升产品性能和质量，催化产业高质量地快速发展。

- 六、与国际、国外有关法律法规和标准水平的对比分析

国际、国外暂无相关标准，无法对比分析。

- 七、与现行有关法律、法规和标准的关系

现行暂无相关标准。

- 八、重大分歧意见的处理过程及依据

暂无。

- 九、贯彻标准的要求和措施建议

建议本标准批准发布6个月后实施。

- 十、替代或废止现行相关标准的建议

不涉及替代或废止。

- 十一、其他应予以说明的事项

无。